Таблицы соответствия некоторых моделей٭.

Соленоидные вентили 			Антикислотные фильтры

| Parker | Danfoss | ALCO Controls |
| --- | --- | --- |
| PM 127.2CLS (угловой) | EVR 2S | 110RB2T2 (прямой) |
| PM 112.2ILS | EVR 2S | 110RB2T2 |
| PM 112.2ALS | EVR 3S | - |
| PM 115.2ILS | EVR 6S | 200RB4T3 |
| PM 145.6IRS | EVR 6S | - |
| PM 145.6BRS | EVR 10S | 240RA9T5 |
| PM 145.6DRS | EVR 15S | 240RA9T7 |
| Parker | Danfoss | ALCO Controls |
| SLD8-3SV -HH | DAS083s VV | ASD 28 S3 |
| SLD8-4SV -HH | DAS164s VV | ASD 28 S4 |
| SLD13-5SV-HH | DAS165s VV | ASD 35 S5 |
| SLD13-6SV-HH | DAS306s VV | ASD 45 S6 |
| SLD13-7SV-HH | DAS307s VV | ASD 45 S7 |
| SLD13-9SV-HH | DAS309s VV | ASD 50 S9 |
| SLD54-11SV-HH | - | ASD 75 S11 |
| SLD54-13SV-HH | - | ASD 75 S13 |

| Parker | Danfoss | ALCO Controls |
| --- | --- | --- |
| pld 032 | DCL 032 | ADK 032 |
| pld 052 | DCL 052 | ADK 052 |
| pld 053 | DCL 053 | ADK 053 |
| pld 082 | DCL 082 | ADK 082 |
| pld 083 | DCL 083 | ADK 083 |
| pld 084 | DCL 084 | ADK 084 |
| pld 162 | DCL 162 | ADK 162 |
| pld 163 | DCL 163 | ADK 163 |
| pld 164 | DCL 164 | ADK 164 |
| pld 165 | DCL 165 | ADK 165 |
| pld 303 | DCL 303 | ADK 303 |
| pld 304 | DCL 304 | ADK 304 |
| pld 305 | DCL 305 | ADK 305 |
| pld 414 | DCL 414 | ADK 414 |
| pld 415 | DCL 415 | ADK 415 |

ТРВ				Фильтры-осушители

| Parker | Danfoss | ALCO Controls |
| --- | --- | --- |
| R404a |  |  |
| B5 SW | TS2 | TI-SW |
| B5 SX110 | TS2 с MOP | TI-SW75 |
| BE5 SW | TES2 | TIE-SW |
| BE5 SX110 | TES2 с MOP | TIE-SW75 |
| R134a |  |  |
| B5 JW | TN2 | TI-MW |
| B5 JX60 | TN2 с MOP | TI-MW55 |
| BE5 JW | TEN2 | TIE-MW |
| BE5 JX60 | TEN2 с MOP | TIE-MW55 |
| R407/R22 |  |  |
| B5 VNW | TX2 | TI-HW |
| B5 VNX100 | TX2 с MOP | TI-HW100 |
| BE5 VNW | TEX2 | TIE-HW |
| BE5 VNX100 | TEX2 с MOP | TIE-HW100 |

٭ Не все модели являются полными аналогами. Подбор моделей рекомендуется производить по техническим характеристикам фирм-производителей.